## Slide 1: ２０１５年度冬季の電力需給対策（案）について （概要）
２０１５年１０月３０日
電力需給に関する検討会合
資料１

## Slide 2
１．2015年度冬季の電力需給は、①厳寒となるリスクや②直近の経済成長の伸び、③企業や家庭における節電の定着などを織り込んだ上で、いずれの電力会社においても電力の安定供給に最低限必要とされる予備率3％以上を確保できる見通しである。
２．北海道電力も予備率14.0%を確保できる見通しであるが、他電力からの電力融通に制約があること等から、昨年と同様に、電源脱落リスクへの特段の対応を行うことが必要である。
2015年度冬季（２月）の見通し※
※ 2011年度並みの厳寒を想定し、直近の経済見通し、2014年度冬季の節電実績を踏まえた定着節電を織り込み。
（北海道電力及び沖縄電力管内は厳寒であった2010年度並み、東北電力及び東京電力管内は2013年度並み）
（参考）川内原発２号機の再稼働を考慮した場合
１．2015年度冬季の電力需給見通しについて
1
(万kW) | 東日本 ３社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中西日本 ６社 | 中部 | 関西 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | ９電力 | 沖縄
①最大電力需要 | 6,791 | 543 | 1,408 | 4,840 | 8,460 | 2,356 | 2,496 | 529 | 1,067 | 497 | 1,515 | 15,251 | 115
②供給力 | 7,272 | 619 | 1,493 | 5,160 | 8,919 | 2,499 | 2,579 | 557 | 1,170 | 528 | 1,586 | 16,192 | 168
②供給-①需要 （予備率） | 481 （7.1%） | 76 （14.0%） | 85 （6.1%） | 320 （6.6%） | 459 （5.4%） | 143 （6.1%） | 83 （3.3%） | 28 （5.3%） | 103 （9.6%） | 31 （6.2%） | 71 （4.7%） | 941 （6.2%） | 53 (46.1%)
(万kW) | 東日本 ３社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中西日本 ６社 | 中部 | 関西 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | ９電力 | 沖縄
①最大電力需要 | 6,791 | 543 | 1,408 | 4,840 | 8,460 | 2,356 | 2,496 | 529 | 1,067 | 497 | 1,515 | 15,251 | 115
②供給力 | 7,272 | 619 | 1,493 | 5,160 | 8,981 | 2,499 | 2,579 | 557 | 1,170 | 528 | 1,648 | 16,254 | 168
②供給-①需要 （予備率） | 481 （7.1%） | 76 （14.0%） | 85 （6.1%） | 320 （6.6%） | 521 （6.2%） | 143 （6.1%） | 83 （3.3%） | 28 （5.3%） | 103 （9.6%） | 31 （6.2%） | 133 （8.8%） | 1,003 （6.6%） | 53 (46.1%)

## Slide 3
２．2015年度冬季の電力需給対策について
（１） 全国（沖縄電力を除く）での取組
全国において「数値目標を伴わない一般的な節電の協力を要請※」することに加え、万が一、大規模な電源脱落が発生した場合にも、そのリスクを最小化するため、電力会社に対し発電設備等の保守・保全を強化することを要請する等の対策を講じる。また、産業界や一般消費者と一体となった「節電・省エネキャンペーン」（次頁）を実施する。
※ 期間は12月1日（火）から3月31日（木）までの平日（ただし、12月29日（火）から31日（木）までを除く。）9時から21時まで（北海道電力及び九州電力については8時から21時まで）
（２） 北海道における追加的な取組
冬季の北海道の特殊性を踏まえ、計画停電を含む停電を回避するため、過去最大級（１３７万
kW）を上回る電源脱落の発生に備え、ネガワット入札等の仕組みを整備することとする。
（３） その他
政府は、厳寒による需要の急増や、発電所の計画外停止の状況等を不断に監視し、必要に応じて、更なる追加的な需給対策を検討する。特に北海道においては、状況に応じて、計画停電回避緊急調整プログラムを実施することや、数値目標付きの節電協力要請を検討する。
2015年度冬季の電力需給対策（案）

## Slide 4
（参考）「節電・省エネキャンペーン」の実施について
3
（１）産業界や一般消費者と一体となった節電・省エネの推進
（２）政府による積極的な広報の展開
節電協力要請期間中、節電・省エネをテーマにした展示会、イベント等において、政府から節電・省エネの取組を積極的に周知する。また、具体的でわかりやすい節電メニューを作成し、各種メディアやＨＰ等により、節電・省エネを呼びかける。
全国での取組
①電力需給連絡会の開催
電力需給が厳しい北海道電力管内において、１１月中に、北海道経済産業局及び関係自治体が、産業界を集めた電力需給連絡会を開催し、節電への協力を要請する。
②街頭キャンペーン等のイベントの実施
北海道経済産業局、関係自治体及び北海道電力が連携して、節電期間が始まる１２月初頭に、街頭で節電・省エネへの呼びかけ等を集中的に実施する。また、北海道経済産業局において、セミナー開催、冊子配布、省エネ・スマホアプリの無料配信等とともに、メディアを積極的に活用して、企業や家庭への周知徹底を図る。
節電協力要請期間における特別の取組
北海道における追加・重点的な取組
民間企業などと協力し、節電・省エネを行う一般消費者に有益な情報をホームページ等において提供するとともに、民間企業などで実施している節電・省エネの取組を募集し、サイト上で紹介する。