第三十六号の七様式（第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）

定期検査報告概要書

（建築設備（昇降機を除く。））

（第一面）

検査等の概要

【１．所有者】

【イ．氏名のフリガナ】

【ロ．氏名】

【ハ．郵便番号】

【ニ．住所】

【２．管理者】

【イ．氏名のフリガナ】

【ロ．氏名】

【ハ．郵便番号】

【ニ．住所】

【３．報告対象建築物】

【イ．所在地】

【ロ．名称のフリガナ】

【ハ．名称】

【ニ．用途】

【４．検査による指摘の概要】

【イ．指摘の内容】　　□要是正の指摘あり（□既存不適格）　□指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】□有（令和　　年　　月に改善予定）　□無

【ニ．その他特記事項】

【５．不具合の発生状況】

【イ．不具合】　 □有　　　□無

【ロ．不具合記録】□有　　　□無

【ハ．不具合の概要】

【ニ．改善の状況】□実施済　□改善予定（令和　　年　　月に改善予定）

□予定なし（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）

（第二面）

建築設備の状況等

【１．建築物の概要】

【イ．階数】　　　 地上　　　階　　地下　　　階

【ロ．建築面積】　　　　　　　　　　㎡

【ハ．延べ面積】　　　　　　　　 ㎡

【ニ．検査対象建築設備】□換気設備　　□排煙設備　　□非常用の照明装置

□給水設備及び排水設備

【2．確認済証交付年月日等】

【イ．確認済証交付年月日】昭和・平成・令和　　年　　月　　日　第　　　号

【ロ．確認済証交付者】　　□建築主事等　　　□指定確認検査機関（　　　　　 　）

【ハ．検査済証交付年月日】昭和・平成・令和　　年　　月　　日　第　　　号

【ニ．検査済証交付者】　　□建築主事等　　　□指定確認検査機関（　　　　　　　　　　）

【３．検査日等】

【イ．今回の検査】 　　令和　年　月　日実施

【ロ．前回の検査】□実施（平成・令和　年　月　日報告）□未実施

【ハ．前回の検査に関する書類の写し】□有　□無

【４．換気設備の検査者】

（代表となる検査者）

【イ．資格】（　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　）登録第　　　　　　　号

建築設備検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　）建築士事務所　　　（　　　　）知事登録第　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

（その他の検査者）

【イ．資格】（　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　）登録第　　　　　　　号

建築設備検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　）建築士事務所　　　（　　　　）知事登録第　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

【５．換気設備の概要】

【イ．無窓居室】　□自然換気設備（　　系統　　室）　□機械換気設備（　　系統　　室）

□中央管理方式の空気調和設備（　　系統　　室）

□その他（　　系統　　室）　　　　□無

【ロ．火気使用室】□自然換気設備（　　系統　　室）　□機械換気設備（　　系統　　室）

□その他（　　系統　　室）　　　　□無

【ハ．居室等】　　□自然換気設備（　　系統　　室）　□機械換気設備（　　系統　　室）

□中央管理方式の空気調和設備（　　系統　　室）

□その他（　　系統　　室）　　　　□無

【ニ．防火ダンパーの有無】□有　□無

【６．排煙設備の検査者】

（代表となる検査者）

【イ．資格】（　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　）登録第　　　　　　　号

建築設備検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　）建築士事務所　　　（　　　　）知事登録第　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

（その他の検査者）

【イ．資格】（　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　）登録第　　　　　　　号

建築設備検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　）建築士事務所　　　（　　　　）知事登録第　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

【７．排煙設備の概要】

【イ．避難安全検証法等の適用】□区画避難安全検証法（　　階）□階避難安全検証法（　　階）　□全館避難安全検証法　　　　　□その他（　　　　　　　　）

【ロ．特別避難階段の階段室又は付室】　□吸引式（　　区画）　□給気式（　　区画）

□加圧式（　　区画）　□無

【ハ．非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】

□吸引式（　　区画）　□給気式（　　区画）　□加圧式（　　区画）　□無

【ニ．非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】

□吸引式（　　区画）　□給気式（　　区画）　□加圧式（　　区画）　□無

【ホ．居室等】　□吸引式（　　区画）　□給気式（　　区画）　□無

【ヘ．予備電源】□蓄電池　□自家用発電装置　□直結エンジン　□その他（　　　　）

【８．非常用の照明装置の検査者】

（代表となる検査者）

【イ．資格】（　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　）登録第　　　　　　　号

建築設備検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　）建築士事務所　　　（　　　　）知事登録第　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

（その他の検査者）

【イ．資格】（　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　）登録第　　　　　　　号

建築設備検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　）建築士事務所　　　（　　　　）知事登録第　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

【９．非常用の照明装置の概要】

【イ．照明器具】□白熱灯（　　灯）　　　　□蛍光灯（　　灯）

　□ＬＥＤランプ（　　灯）　□その他（　　灯）

【ロ．予備電源】□蓄電池（内蔵形）（居室　　灯、廊下　　灯、階段　　灯）

□蓄電池（別置形）（居室　　灯、廊下　　灯、階段　　灯）

□自家用発電装置（居室　　灯、廊下　　灯、階段　　灯）

□蓄電池(別置形)・自家発電装置併用（居室　　灯、廊下　　灯、階段　　灯）

□その他（　　　　　　）

【10．給水設備及び排水設備の検査者】

（代表となる検査者）

【イ．資格】（　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　）登録第　　　　　　　号

建築設備検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　）建築士事務所　　　（　　　　）知事登録第　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

（その他の検査者）

【イ．資格】（　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　）登録第　　　　　　　号

建築設備検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　）建築士事務所　　　（　　　　）知事登録第　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

【11．給水設備及び排水設備の概要】

　【イ．飲料水の配管設備】□給水タンク（　　基　　㎥）　□貯水タンク（　　基　　㎥）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　【ロ．排水設備】　　　　□排水槽（□汚水槽　□雑排水槽　□合併槽　□雨水槽・湧水槽）

□排水再利用配管設備　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　【ハ．圧力タンクの有無】□有　□無

　【ニ．給湯方式】　□局所式　　□中央式

　【ホ．湯沸器】　　□開放式燃焼器　　□半密閉式燃焼器　　□密閉式燃焼器

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【12．備考】

（注意）

　この様式には、第三十六号の六様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第二面は、同様式第二面において指摘があつた建築設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。