圧力計検査成績書

| 設置事業者の名称 |  | 香川県立丸亀病院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ボイラ又は第一種圧力容器の 検査証番号 |  | 第 号 |  |  |  |  |  |  |
| 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高使用圧力 |  | MPa ・ ㎏/㎠ |  |  |  |  |  |  |
| 圧 力 計 の 仕 様 | 型式・メーカー名 | （例：ブルドン管式・長野計器） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高圧力（レンジ） | MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小目盛 | MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | 精度等級 | 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外径 | ㎜ |  |  |  |  |  |  |
| 圧 力 負 荷 試 験 | 昇圧負荷値（MPa） | 器差（最小目盛を10とする） |  |  |  | 許容公差（MPa） |  |  |
|  | ０ | 0～±10で表示してください。 |  |  |  | ±0.06～0.4MPa |  |  |
|  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧力負荷試験年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 外観（構造）検査 |  | 目盛・表記 | 良 | 零 点 | 良 |  | 指針の動き | 良 |
| 検査実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合判定 |  | 合格・今回要更新・次回要更新 |  |  |  |  |  |  |
| 判定基準（許容差） |  | □基準値±最小目盛の1/2 ・□最小目盛以下 |  |  |  |  |  |  |

令和　　　　年　　　月　　　日

整備事業者　　　住　　　 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞