様式第２号（第６条関係）

雑　用　水　利　用　施　設　設　置（変　更）届

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  　　香　川　県　知　事　殿  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定事業者）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（　　　　　）　　－  　下記のとおり、雑用水利用施設を設置しますので、別添図書を添付して届けます。 | | | | |
| １．建築場所 | 香川県　　　　　　市・郡　　　　　　　町 | | | |
| ２．建築物名称 |  | | | |
| ３．設　計　者  住所・氏名 | 住所  氏名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（　　　　）　　－ | | | |
| ４．工事監理者  　　住所・氏名 | 住所  氏名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（　　　　）　　－ | | | |
| ５．工事施工者  　　住所・氏名 | 住所  氏名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（　　　　）　　－ | | | |
| ６．雑用水利用  　施設工事期間 | 年　　月　　日　～　　　年　　月　　日 | | | |
| ７．節水計画 | 計画1日平均使用水量 | | | ｍ3／日 |
| 計画1日平均雑用水使用量（水洗便所洗浄水） | | | ｍ3／日 |
| 内  訳 | 排水再利用 | | ｍ3／日 |
| 雨水利用 | | ｍ3／日 |
| その他（　　　　　　　　　） | | ｍ3／日 |
| ８．雑用水利用  　　施設の概要 | 処理方式 | |  | |
| 処理能力 | | ｍ3／日 | |
| 原　　水 | | 種類　　　　　・水量　　　ｍ3／日・水質 | |
| 種類　　　　　・水量　　　ｍ3／日・水質 | |
| 雑 用 水 | | 必要量　　　　・水質 | |
| 原水調整槽 | | 有効容量 | |
| 消毒装置 | |  | |
| 雑用水受水槽 | | 有効容量 | |
| 雑用水高置タンク | |  | |
| 雨水貯留槽 | | 有効貯留容量 | |
| 附帯設備 | |  | |
| ９．連 絡 先 | 住　所  氏　名　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（　　　　）　　－ | | | |

* 添付図書　(1) 水処理施設のフローシート

　　　　　　(2) 雑用水利用施設の構造詳細図

　　　　　　(3) 雑用水利用施設の容量（能力）計算書及び仕様書

　　 　　　(4) その他知事が特に必要と認める図書